## Sheet1
| IZVOZ REZULTATOV |  | Datum priprave: 14.04.2025
več rezultatov | Datum sprejema:26.03.2025 |  |  | Temperatura vode | Indeks mineralnih olj | pH | Električna prevodnost (20°C) | Vonj | Okus | Klor-prosti | Intenziteta vonja | Barva (436 nm) | Permanganatni indeks (oksidativnost) | Motnost | Amonij | Klorat | Triklorometan (kloroform) | Tribromometan (bromoform) | Bromodiklorometan | Dibromoklorometan | Bromat | Trihalometani (vsota) | Escherichia coli | Koliformne bakterije | Število kolonij pri 22C | Število kolonij pri 36C
ne ustreza | Matriks: Pitna voda |  |  | <ni mej> | <ni mej> | 6.5 - 9.5 | < 2500 | ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | <ni mej> | <ni mej> | ~ brez neobičajnih sprememb | < 5 | <ni mej> | < 0.50 | <ni mej> | <ni mej> | <ni mej> | <ni mej> | <ni mej> | < 10 | < 100 | 0 | 0 | ~ brez neobičajnih sprememb | < 100
|  |  |  | °C | µg/L |  | µS/cm |  |  | mg/L |  | m-1 | mg/L | NTU | mg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | CFU/100 mL | CFU/100 mL | CFU/mL | CFU/mL
[13 empty] | O2 |  | NH4 | ClO3 |  |  |  |  | BrO3
Št. vzorca | Območje | Mesto odvzema | Datum odvzema
25/29684 | Vodovod Zreče | omr. Vrtec Zreče, Cesta na Roglo 13, kuhinja - pipa pomivalnega korita v predelu za zelenjavo in sadje | 26. 03. 2025 | 14,0 | [5 empty] | 0,20 | [12 empty] | 0 | 0 | <10 | <10
25/29685 | Vodovod Stranice | omr. Osnovna šola Stranice, Stranice 36, kuhinja - pipa na pomivalnem koritu | 26. 03. 2025 | 12,6 | <5 | 7,5 | 422 | po kloru ali klorirani vodi | brez okusa | 0,26 | rahlo | <0,1 | <0,5 | 0,6 | <0,013 | <0,005 | 0,50 | <0,2 | 0,59 | 0,59 | <3 | 1,7 | 0 | 0 | <10 | <10
25/29686 | Vodovod Skomarje | Hidrant pri avtobusni postaji Skomarje | 26. 03. 2025 | 6,2 | [5 empty] | 0,63 | [12 empty] | 0 | 0 | 31 | <10
25/29687 | Vodovod Gorenje | omr. CŠOD Gorenje, Gorenje pri Zrečah 19, kuhinja - pipa na pomivalnem koritu | 26. 03. 2025 | 9,1 |  | 6,6 | 79 | po kloru ali klorirani vodi | brez okusa | 0,17 | rahlo | <0,1 | <0,5 | 0,1 | <0,013 | [7 empty] | 0 | 0 | <10 | <10
25/29689 | Vodovod Zlakova | omr. Gostilna Hram Zimrajh, Brezje pri Oplotnici 13, kuhinja - pipa pomivalnega korita | 26. 03. 2025 | 10,4 | [5 empty] | 0,12 | [12 empty] | 0 | 0 | <10 | <10
Podatki o vzorcih in rezultati so primerni samo za informativne namene in se uporabljajo na lastno odgovornost.